## Лист1
1 | К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно?
1a | Высокого давления I категории.
1b | Высокого давления II категории.
1c | Среднего давления.
1d | Низкого давления.
2 | К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно?
2a | Высокого давления II категории.
2b | Высокого давления I категории.
2c | Среднего давления.
2d | Низкого давления.
3 | К какой категории относятся газопроводы с давлением газа свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно?
3a | Среднего давления.
3b | Высокого давления I категории.
3c | Высокого давления II категории.
3d | Низкого давления.
4 | К какой категории относятся газопроводы с давлением газа до 0,005 МПа включительно?
4a | Низкого давления.
4b | Высокого давления I категории.
4c | Высокого давления II категории.
4d | Среднего давления.
5 | На какие сети, а также на связанные с ними процессы проектирования, строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации, требования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления не распространяются?
5a | На сети газопотребления жилых зданий.
5b | На сети газораспределения и газопотребления общественных и бытовых зданий.
5c | На сети газораспределения жилых зданий.
5d | На сети газопотребления парогазовых и газотурбинных установок давлением свыше 1,2 МПа.
6 | Что из перечисленного не входит в состав сети газораспределения?
6a | Внутренние газопроводы.
6b | Наружные газопроводы.
6c | Сооружения.
6d | Технические и технологические устройства.
7 | Для чего предназначен продувочный газопровод?
7a | Для вытеснения газа или воздуха (по условиям эксплуатации) из газопроводов и технических устройств.
7b | Отвода природного газа от предохранительных сбросных клапанов.
7c | Для вытеснения воздуха из газопровода и технических устройств при пуске газа.
7d | Для вытеснения природного газа из газопровода и технических устройств газа при их отключении.
8 | По каким существенным признакам сети газораспределения и газопотребления идентифицируются в качестве объекта технического регулирования Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления?
8a | По всем указанным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности.
8b | Только по назначению.
8c | Только по составу объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления.
8d | Только по давлению газа, определенному в техническом регламенте.
9 | В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газораспределения?
9a | Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов с давлением, не превышающим 1,2 МПа.
9b | Если объект транспортирует природный газ к газотурбинным и парогазовым установкам с давлением, не превышающим 2,5 МПа.
9c | Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий с давлением, не превышающим 1,2 МПа.
10 | В каком из приведенных случаев объект технического регулирования идентифицируется в качестве сети газопотребления?
10a | Если объект транспортирует природный газ к газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, с давлением, не превышающим 1,2 МПа.
10b | Если объект транспортирует природный газ между населенными пунктами с давлением, превышающим 0,005 МПа.
10c | Если объект транспортирует природный газ по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки с давлением, превышающим 1,2 МПа.
11 | Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?
11a | Безопасность и энергетическую эффективность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.
11b | Пожарную безопасность транспортирования природного газа с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.
11c | Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.
12 | Исходя из каких приведенных условий должны определяться места размещения сбросных и продувочных газопроводов?
12a | Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать предельно допустимую максимальную разовую концентрацию.
12b | Максимально быстрое удаление газов из сбросных и продувочных газопроводов.
12c | Максимальное рассеивание вредных веществ, при этом их концентрация в атмосфере не должна превышать более чем на 10% предельно допустимую максимальную разовую концентрацию.
12d | Места размещения сбросных и продувочных газопроводов определяются проектом без каких-либо ограничительных условий.
13 | Какому из перечисленных требований должна соответствовать проектная документация на сети газораспределения?
13a | Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
13b | Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о промышленной безопасности.
13c | Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании.
14 | Какие расчеты должны выполняться при проектировании газопроводов?
14a | Расчеты на пропускную способность, а также расчеты на прочность и устойчивость газопроводов.
14b | Расчеты границ охранных зон газопроводов и расчет экономической эффективности.
14c | Расчеты на прочность и герметичность газопроводов.
15 | Какой из перечисленных параметров не учитывается при расчете газопроводов на прочность и устойчивость?
15a | Оптимальное соотношение перепада давления на участке рассчитываемого газопровода.
15b | Величина и направление действующих на газопроводы нагрузок.
15c | Время действия нагрузок на газопроводы.
16 | Какое из перечисленных требований необходимо соблюдать при проектировании заглубления подводного перехода газопровода в дно пересекаемых водных преград?
16a | Заглубление подводного перехода газопровода в дно судоходных рек должно быть не менее чем на 1 метр ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.
16b | Заглубление подводного перехода газопровода в дно всех пересекаемых водных преград должно быть не менее чем на 0,5 метра ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.
16c | Заглубление подводного перехода, проектируемого с применением работ наклонно-направленного бурения, должно быть не менее чем на 1 метр ниже профиля дна, прогнозируемого на срок эксплуатации газопровода.
17 | В каком случае при пересечении надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве?
17a | При напряжении в линиях электропередачи свыше 1 кВ.
17b | Только если газопровод относится к категории 1а.
17c | Только при прокладке газопроводов на территории городских поселений.
18 | Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения надземных газопроводов с высоковольтными линиями электропередачи?
18a | При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий электропередачи.
18b | При любом напряжении линии электропередачи должны быть предусмотрены защитные устройства, предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от падения опор линий электропередачи.
18c | При напряжении линии электропередачи, превышающем 1 кВ, должно быть предусмотрено либо применение диэлектрических футляров на газопроводах, либо подземная прокладка газопровода на участке пересечения.
19 | В каком случае не предусматриваются защитные покрытия и устройства, обеспечивающие сохранность газопровода?
19a | В местах наличия подземных неразъемных соединений по типу «полиэтилен-сталь».
19b | В местах входа и выхода из земли.
19c | В местах прохода через стенки газовых колодцев, прохода через строительные конструкции здания.
19d | В местах прохода под дорогами, железнодорожными и трамвайными путями.
19e | Должны быть предусмотрены во всех случаях.
20 | Какое проектное решение должно предусматриваться в случае пересечения полиэтиленовых газопроводов с нефтепроводами и теплотрассами?
20a | Применение защитных покрытий или устройств, стойких к внешним воздействиям и обеспечивающих сохранность газопровода.
20b | Не допускается проектирование пересечения полиэтиленовых газопроводов с нефтепроводами и теплотрассами.
20c | Специальные проектные решения в этом случае не применяются.
21 | Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по стенам помещений категорий А и Б по взрывопожарной опасности?
21a | Не допускается проектирование газопроводов всех категорий давлений, за исключением зданий газорегуляторных пунктов и пунктов учета газа.
21b | Не допускается.
21c | Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.
22 | Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по железнодорожным мостам?
22a | Не допускается.
22b | Допускается проектирование прокладки газопроводов всех категорий давлений.
22c | Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого и среднего давления.
22d | Допускается проектирование прокладки только газопроводов низкого давления.
23 | Для каких категорий наружных газопроводов не допускается проектирование их прокладки по пешеходным и автомобильным мостам, построенным из негорючих материалов?
23a | Для газопроводов высокого давления, превышающего 0,6 МПа.
23b | Для газопроводов среднего и высокого давления.
23c | Для газопроводов всех категорий.
24 | При каких условиях допускается проектирование транзитной прокладки наружных газопроводов?
24a | Для газопроводов низкого и среднего давления с номинальным размером диаметра не более 100 мм, по стенам одного жилого здания I – III степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.
24b | Для газопроводов низкого давления по территориям складов легковоспламеняющихся и горючих материалов группы Г1 – Г4.
24c | Для газопроводов низкого и среднего давления по стенам и над кровлями производственных зданий, выполненных из горючих материалов группы Г1 – Г4.
25 | Какие требования предъявляются к строительным конструкциям проектируемого здания газорегуляторного пункта?
25a | Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности С0.
25b | Строительные конструкции должны обеспечить зданию I и II степени огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности C3.
25c | Строительные конструкции должны обеспечить зданию III и IV степе ни огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности C0.
26 | Какие требования предъявляются Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления к конструкциям проектируемых зданий газорегуляторных пунктов, газорегуляторных пунктов блочных и пунктов учета газа?
26a | Конструкции должны обеспечить взрывоустойчивость зданий.
26b | Конструкции должны обеспечить энергетическую эффективность зданий.
26c | Конструкции должны обеспечить удобство обслуживания и ремонта технологических устройств.
27 | Из каких материалов должен выполняться шкаф газорегуляторного пункта?
27a | Только из негорючих материалов.
27b | Из негорючих и трудногорючих материалов.
27c | Из негорючих, а при соответствующем обосновании – и из горючих материалов.
28 | Чем должны оснащаться технологические устройства систем газораспределения и газопотребления?
28a | Молниезащитой, заземлением и вентиляцией.
28b | Молниезащитой и заземлением.
28c | Молниезащитой и вентиляцией.
28d | Заземлением и вентиляцией.
29 | На каких участках технологических устройств проектом должна предусматриваться установка продувочных газопроводов?
29a | После первого отключающего устройства и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта.
29b | Перед первым отключающим устройством и на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта.
29c | После первого отключающего устройства на участках газопровода с техническими устройствами, отключаемыми для технического обслуживания и ремонта, и на обводной линии (байпасе) между двумя отключающими устройствами.
30 | Чем должны оснащаться предохранительные сбросные клапаны технологических устройств?
30a | Сбросными газопроводами.
30b | Звуковой и световой сигнализацией.
30c | Последовательно установленными обратным клапаном и задвижкой.
31 | Что должно быть предусмотрено проектом газорегуляторного пункта в целях обеспечения взрывоустойчивости помещения для размещения линии редуцирования?
31a | Легкосбрасываемые конструкции, площадь которых должна быть не менее 0,05 кв. метра на 1 куб. метр свободного объема помещения.
31b | Выполнение стен помещения для размещения линий редуцирования из трудновоспламеняемых строительных материалов группы В1.
31c | Применение усиленных железобетонных строительных конструкций с минимизацией площади оконных проемов.
32 | Какие требования установлены к стенам и перегородкам газорегуляторного пункта, отделяющим помещение для линии редуцирования от других помещений?
32a | Противопожарная стена без проемов 2-го типа либо противопожарная перегородка 1-го типа.
32b | Противопожарная стена без проемов 1го типа либо противопожарная перегородка 2го типа.
32c | Противопожарная стена 2-го типа (допускается наличие проемов) либо противопожарная перегородка 2-го типа.
33 | К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты?
33a | К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
33b | Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.
33c | К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям III и IV степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 с помещениями производственного назначения категорий А, Б и В.
34 | В какие здания допускается встраивать газорегуляторные пункты?
34a | В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в цокольных и подвальных этажах) I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
34b | В 1-этажные газифицируемые производственные здания и котельные I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий В, Г и Д.
34c | Встраивать газорегуляторные пункты в здания любого назначения не допускается.
35 | К каким зданиям допускается пристраивать газорегуляторные пункты блочные?
35a | Газорегуляторные пункты блочные должны размещаться отдельно стоящими.
35b | Только к газифицируемым производственным зданиям и котельным.
35c | К газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям I и II степеней огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 с помещениями производственного назначения категорий Г и Д.
36 | В каком случае не допускается размещать газорегуляторные пункты шкафные на наружных стенах газифицируемых зданий?
36a | Если входное давление превышает 0,6 МПа.
36b | Если входное давление превышает 0,3 МПа.
36c | Все газорегуляторные пункты шкафные должны размещаться на отдельно стоящих опорах. Размещать их на стенах зданий не допускается.
37 | Каким должно быть давление природного газа на входе в газорегуляторную установку?
37a | Не должно превышать 0,6 МПа.
37b | Не должно превышать 1,2 МПа.
37c | Не должно превышать 0,3 МПа.
37d | Не должно превышать 1,0 МПа.
38 | Какое из приведенных требований к размещению газорегуляторных установок верно?
38a | Газорегуляторные установки разрешается размещать в помещениях, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, или в смежных помещениях, соединенных с ними открытыми проемами.
38b | Давление природного газа на входе в газорегуляторную установку не должно превышать 0,3 МПа.
38c | Допускается проектировать размещение газорегуляторных установок в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной опасности.
39 | Для каких технологических устройств газопроводов не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта, и для возвращения потока газа в сеть в конце участка?
39a | В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках.
39b | В газорегуляторных пунктах с давлением природного газа свыше 0,3 МПа и газорегуляторных установках.
39c | Во встроенных и пристроенных газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках.
40 | Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории производственных предприятий?
40a | 1,2 МПа.
40b | 2,5 МПа.
40c | 0,6 МПа.
40d | 0,005 МПа.
41 | Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, отдельно стоящих на территории поселений?
41a | 0,6 МПа.
41b | 2,5 МПа.
41c | 1,2 МПа.
41d | 0,005 МПа.
42 | Каким должно быть максимальное значение величины давления природного газа в сетях газопотребления газоиспользующего оборудования в котельных, пристроенных к жилым зданиям, крышным котельным жилых зданий?
42a | 0,005 МПа.
42b | 2,5 МПа.
42c | 1,2 МПа.
42d | 0,6 МПа.
43 | Для каких потребителей природного газа максимальное значение величины давления в сетях газопотребления составляет 1,2 МПа?
43a | Газоиспользующее оборудование производственных зданий, в которых величина давления природного газа обусловлена требованиями производства.
43b | Газоиспользующее оборудование котельных, пристроенных к производственным зданиям, встроенных в эти здания.
43c | Газоиспользующее оборудование котельных, пристроенных к общественным зданиям, встроенных в эти здания.
44 | Для каких потребителей природного газа максимальное значение величины давления в сетях газопотребления составляет 0,6 МПа?
44a | Газоиспользующее оборудование котельных, пристроенных к производственным зданиям, встроенных в эти здания.
44b | Газоиспользующее оборудование производственных зданий, в которых величина давления природного газа обусловлена требованиями производства.
44c | Газоиспользующее оборудование котельных, пристроенных к общественным зданиям, встроенных в эти здания.
45 | Для каких потребителей природного газа максимальное значение величины давления в сетях газопотребления составляет 0,005 МПа?
45a | Газоиспользующее оборудование котельных, пристроенных к жилым зданиям, и крышных котельных жилых зданий.
45b | Газоиспользующее оборудование котельных, отдельно стоящих на территории поселений.
45c | Газоиспользующее оборудование котельных, пристроенных к производственным зданиям, встроенных в эти здания.
46 | В каких из перечисленных помещений допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?
46a | В помещениях категорий В, Г и Д по взрывопожарной опасности.
46b | В складских помещениях категорий А, Б и В1-В3.
46c | В помещениях подстанций и распределительных устройств.
47 | В каком из перечисленных случаев не допускается проектирование прокладки внутренних газопроводов?
47a | Через вентиляционные камеры, шахты и каналы.
47b | В складских помещениях категорий Г и Д.
47c | В помещениях категорий В, Г и Д по взрывопожарной опасности.
48 | Допускается ли при проектировании внутренних газопроводов по стенам помещения пересечение ими оконных, дверных проемов, вентиляционных решеток?
48a | Не допускается, за исключением переплетов и импостов неоткрывающихся окон и оконных проемов, заполненных стеклоблоками.
48b | Допускается, если на участке пересечения газопровод не будет иметь разъемных соединений.
48c | Не допускается ни при каких условиях.
49 | Что из перечисленного должны обеспечивать количество, места размещения и вид запорной трубопроводной арматуры на внутренних газопроводах?
49a | Все перечисленное.
49b | Только возможность отключения участков сети газопотребления для проведения ремонта газоиспользующего оборудования и технических устройств.
49c | Только возможность отключения газоиспользующего оборудования для его ремонта или замены.
49d | Только отключения участка газопровода для демонтажа и последующей установки технических устройств при необходимости их ремонта или поверки.
50 | Какое из перечисленных требований к проектированию внутренних газопроводов верно?
50a | При установке нескольких единиц газоиспользующего оборудования должна быть обеспечена возможность отключения каждой единицы оборудования.
50b | На продувочном газопроводе должен предусматриваться штуцер с краном перед отключающим устройством.
50c | При проектировании внутренних газопроводов по стенам зданий допускается пересечение газопроводами дверных проемов, если высота проемов не менее 3 м.
51 | В каких местах на внутренних газопроводах проектом должна предусматриваться установка продувочных газопроводов?
51a | На наиболее удаленных от места ввода участках газопровода.
51b | По усмотрению проектной организации.
51c | На ответвлении к газоиспользующему оборудованию до запорной трубопроводной арматуры.
52 | На каких газопроводах проектом должен предусматриваться штуцер с краном для отбора проб?
52a | На продувочном газопроводе после отключающего устройства.
52b | По усмотрению проектной организации.
52c | На внутреннем газопроводе после отключающего устройства.
53 | Что должно быть учтено при проектировании помещений, в которых будет размещено газоиспользующее оборудование?
53a | Их оснащение системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.
53b | Их оснащение системами контроля загазованности (по метану) с выводом сигнала на пульт управления.
53c | Их оснащение системами контроля загазованности (по оксиду и двуоксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.
54 | На каких участках газоходов проектом должна предусматриваться установка предохранительных взрывных клапанов?
54a | На участках газоходов от газоиспользующего оборудования, расположенных горизонтально.
54b | На участках газоходов от газоиспользующего оборудования, расположенных вертикально.
54c | На всех участках газоходов от газоиспользующего оборудования.
55 | Какие требования предъявляются к проектированию взрывных предохранительных клапанов, предусматриваемых на горизонтальных участках газоходов от газоиспользующего оборудования?
55a | Площадь каждого взрывного предохранительного клапана должна быть не менее 0,05 кв. метра. Взрывные предохранительные клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай их срабатывания.
55b | Суммарная площадь взрывных предохранительных клапанов должна быть не менее 0,9 кв. метра. Взрывные предохранительные клапаны должны быть оборудованы защитными устройствами на случай их срабатывания.
55c | Суммарная площадь взрывных предохранительных клапанов должна обеспечить полный отвод продуктов сгорания газа из газоходов.
56 | Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, в которых установлено газоиспользующее оборудование, с постоянным присутствием обслуживающего персонала?
56a | Не менее трехкратного в час.
56b | Не менее четырехкратного в час.
56c | Не менее пятикратного в час.
56d | Не менее шестикратного в час.
57 | Какой воздухообмен должна обеспечивать вентиляция для помещений котельных, встраиваемых в здания другого назначения?
57a | Не менее трехкратного в час.
57b | Не менее пятикратного в час.
57c | Не менее шестикратного в час.
57d | Не менее четырехкратного в час.
58 | Что должна обеспечивать автоматика безопасности при ее отключении или неисправности?
58a | Блокировку возможности подачи природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме.
58b | Подачу природного газа на газоиспользующее оборудование в ручном режиме, если отключение автоматики безопасности кратковременное.
58c | Подачу природного газа в ручном режиме по обводной линии (байпасу) при условии контроля концентрации природного газа в помещении.
59 | В какой форме осуществляется оценка соответствия сетей газораспределения и газопотребления требованиям Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления при проектировании?
59a | В форме экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
59b | В форме государственного строительного надзора.
59c | В форме строительного контроля.
59d | В форме подтверждения соответствия.
60 | Какой нормативный документ регламентирует границы зон с особыми условиями использования территории вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети, которые должны быть указаны в проектной документации на сети газораспределения?
60a | Правила охраны газораспределительных сетей.
60b | ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления».
60c | СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы.
60d | Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 С изменением № 1.
60e | Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.
61 | Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб, для обозначения трасс которых используется медный провод?
61a | В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны.
61b | В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящим на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода.
61c | В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода.
62 | Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вдоль трасс подземных стальных газопроводов?
62a | В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м от газопровода с каждой стороны газопровода.
62b | В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 1 м с каждой стороны газопровода.
62c | В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м с каждой стороны газопровода.
63 | Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов?
63a | В виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов.
63b | В виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 5 м от границ этих объектов.
63c | Охранная зона не регламентируется.
64 | Каким способом могут устанавливаться резервуары для СУГ на ГНС, ГНП?
64a | Все перечисленное.
64b | Надземно.
64c | Подземно.
64d | В засыпке грунтом (в обваловании).
65 | Какие из перечисленных расстояний от испарительной (смесительной) установки в свету указаны верно?
65a | До надземных резервуаров не менее 2 м
65aa | До подземных резервуаров не менее 1 м
65b | До ограждения резервуарной установки с надземными резервуарами не менее 2 м
65c | До ограждения резервуарной установки с подземными резервуарами не менее 1,5 м от края откоса засыпки резервуаров
65d | Все ответы неверны
66 | Каким образом следует определять число баллонов в групповой баллонной установке СУГ?
66a | Следует определять расчетом.
66b | Задается проектом.
66c | По факту.
67 | В каком случае допускается прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах?
67a | Прокладка газопроводов в тоннелях, коллекторах и каналах не допускается.
67b | В котельных.
67c | На производственных объектах.
67d | Вблизи агрессивных средств.
68 | Каким образом допускается транзитная прокладка надземных газопроводов?
68a | По стенам одного жилого здания газопроводом среднего давления номинальным диаметром 80 мм и на расстоянии ниже кровли (карниза) не менее 0,2 м.
68aa | Газопроводом всех давлений по стенам помещения категории А здания ГРП.
68b | Газопроводом номинальным диаметром от 100 до 200 мм по стенам административных и бытовых зданий.
68c | Газопроводом низкого давления над кровлями общественных зданий номинальным диаметром от 150 до 200 мм.
68d | Все ответы неверны
69 | Какое требование по размещению ГРП противоречит СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы?
69a | Встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные.
69b | Отдельно стоящими.
69c | Пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного назначения.
69d | На покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий степеней огнестойкости I и II класса конструктивной пожарной опасности С0 с негорючим утеплителем.
69e | Под навесом на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий при размещении оборудования ПРГ вне зданий.
70 | На каком расстоянии друг от друга должны размещаться групповые баллонные установки СУГ?
70a | Не менее 15 м одна от другой.
70b | Не менее 10 м одна от другой.
70c | Не менее 18 м одна от другой.
70d | Не менее 20 м одна от другой.
71 | Каким образом проводится испытание на герметичность внутренних газопроводов из многослойных труб?
71a | Испытание на герметичность давлением 0,015 МПа в течение 10 мин (2 этап).
71b | Испытание на прочность давлением 0,1 МПа в течение 10 мин (1 этап).
71c | Испытания участков переходов допускается проводить в одну стадию вместе с основным газопроводом в случае отсутствия сварных соединений в пределах перехода.
71d | Все ответы неверны.
72 | На какие технологические объекты распространяется СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы?
72a | На сети газораспределения, газопотребления и объекты СУГ, предназначенные для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.
72b | На технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования газа в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме производств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) организаций, на которых природный газ используется в качестве сырья.
72c | На газопроводы СУГ, относящиеся к магистральным трубопроводам.
72d | На все перечисленные технологические объекты.
72e | Все ответы неверны.
73 | В каком из перечисленных случаев ударная вязкость металла стальных труб и соединительных деталей толщиной стенки 5 мм и более должна быть не ниже 30 Дж/см2 независимо от района строительства сетей газораспределения и газопотребления?
73a | Для газопроводов, испытывающих вибрационные нагрузки
73aa | На переходах через естественные преграды и в местах пересечений с железными дорогами и автодорогами категорий I-III и магистральных улиц и дорог.
73b | Для газопроводов, прокладываемых на площадках строительства сейсмичностью свыше 3 баллов.
73c | Для газопроводов давлением свыше 0,3 МПа и при номинальном диаметре более 420 мм.
73d | Все ответы неверны.
74 | Какой класс герметичности затворов должна обеспечивать запорная арматура на газопроводах СУГ?
74a | Не ниже класса «А».
74b | Не ниже класса «D».
74c | Не ниже класса «С».
74d | Все ответы неверны.
75 | В каком случае рекомендуется укомплектовывать газоиспользующее оборудование производственных зданий автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа?
75a | Во всех перечисленных случаях.
75b | Недопустимом отклонении давления газа от заданного значения.
75c | Все ответы неверны.
75d | При понижении давления воздуха.
75e | При погасании пламени горелок.
75f | При уменьшении разрежения в топке.
76 | Какой из перечисленных терминов соответствует определению "устройство, автоматически поддерживающее рабочее давление газа, необходимое для оптимальной работы газоиспользующего оборудования", согласно СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы?
76a | Регулятор-стабилизатор.
76b | Редуктор монитор.
76c | Клапан безопасности (контроллер) расхода газа.
76d | Контрольно-измерительные приборы.
77 | Какие соединения должны применяться для внутренних полимерных многослойных труб?
77a | Прессованием.
77b | Пайкой.
77c | Стыковые соединения.
77d | Тавровые соединения.
77e | Все ответы неверны.
78 | В каких местах следует предусматривать контрольные трубки при проектировании подземных газопроводов на площадках строительства сейсмичностью более 6 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях?
78a | Все перечисленное.
78b | В местах пересечения с другими сетями инженерно-технического обеспечения.
78c | На углах поворотов газопроводов (кроме выполненных упругим изгибом).
78d | В местах разветвления сети; в местах врезки.
78e | На переходах от подземной прокладки в надземную.
78f | В местах расположения переходов полиэтилен - сталь;в местах подземных вводов в здания.
79 | Для каких грунтов глубина прокладки газопровода до верха трубы должна быть не менее 0,7 м расчетной глубины промерзания, но не менее 0,9 м?
79a | Для среднепучинистости грунтов при равномерной пучинистости грунтов.
79b | Среднепучинистых грунтов.
79c | Чрезмерно пучинистых грунтов.
79d | В грунтах неодинаковой степени пучинистости.
79e | Все варианты неверны.
80 | В каких местах допускается установка баллонов СУГ?
80a | В помещениях с естественным освещением.
80b | Со стороны фасада зданий.
80c | Над цокольными и подвальными этажами.
80d | В цокольных и подвальных помещениях.
80e | Все ответы неверны.
81 | Каким образом следует проводить продувку полости внутренних газопроводов и газопроводов ПРГ перед их монтажом?
81a | Продувкой воздухом.
81b | Продувкой инертным газом.
81c | Продувка паром.
81d | Азотом.
81e | Все ответы неверны.
82 | В каких случаях испытания участков переходов через искусственные и естественные преграды допускается проводить в одну стадию вместе с основным газопроводом?
82a | Все перечисленное.
82b | Отсутствия сварных соединений в пределах перехода.
82c | Использования метода наклонно-направленного бурения.
82d | Использования в пределах перехода для сварки полиэтиленовых труб деталей с ЗН или сварочного оборудования со средней и высокой степенью автоматизации.
82e | Все ответы неверны.
83 | Кем решается вопрос о необходимости установки клапана безопасности (контроллера) расхода газа на участках присоединения к распределительному газопроводу газопроводов-вводов к отдельным зданиям различного назначения, многоквартирным зданиям, котельным и производственным потребителям?
83a | Проектной организацией.
83b | Комиссией эксплуатационной организации.
83c | Территориальным органом Ростехнадзора.
83d | Все ответы неверны.
83e | Специализированной сторонней организацией.
84 | Какие виды грунтов относятся к особым условиям при прокладке газопроводов?
84a | Элювиальные грунты.
84b | Просадочные типа I просадочности.
84c | Слабопучинистые.
84d | Слабонабухающие.
84e | Все ответы неверны.
85 | Какое число ГРУ допускается размещать в одном помещении?
85a | Не ограничивается.
85b | Не более одного.
85c | Не более двух.
85d | Не более трех.
85e | Все ответы неверны.
86 | Какое из перечисленных требований к прокладке внутренних газопроводов противоречит СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы?
86a | В производственных помещениях допускается скрытая прокладка газовых шлангов и газопроводов СУГ.
86b | При скрытой прокладке стальных и медных труб необходимо обеспечить вентиляцию штрабы и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации.
86c | Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб может производиться с последующей штукатуркой стен.
86d | В местах пересечения строительных конструкций зданий газопроводы рекомендуется прокладывать в футлярах.
86e | Все ответы неверны.
87 | Какое из перечисленных требований к размещению насосов и компрессоров для перемещения жидкой и паровой фаз СУГ по трубопроводам ГНС, ГНП указано верно?
87a | Компрессоры, работающие с воздушным охлаждением, и насосы допускается устанавливать на площадках с устройством над ними навеса и по периметру площадки проветриваемого ограждения.
87b | Насосы и компрессоры следует устанавливать на фундаментах, связанных с фундаментами другого оборудования и стенами здания.
87c | Компрессоры и насосы рекомендуется размещать в неотапливаемых помещениях.
87d | Пол помещения, где размещаются насосы и компрессоры, рекомендуется предусматривать не менее чем на 0,3 м выше планировочных отметок прилегающей территории.
87e | Все ответы неверны.
88 | Каким освещением следует оборудовать помещения насосно-компрессорного, наполнительного, испарительного и окрасочного отделений ГНС и ГНП?
88a | Всем перечисленным.
88b | Рабочим освещением.
88c | Дополнительным аварийным освещением.
88d | Аккумуляторными фонарями напряжением не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении.
88e | Все ответы неверны.
89 | Трубы с какой минимальной толщиной стенки следует применять для внутренних газопроводов из меди?
89a | Не менее 1 мм.
89b | Не менее 2 мм.
89c | Не менее 3 мм.
89d | Не менее 5 мм.
89e | Все ответы неверны.
90 | На сколько допускается сокращать расстояния до зданий и сооружений при прокладке подземных газопроводов в стесненных, особых природных условиях?
90a | Не более 25%.
90b | Не более 50%.
90c | Не более 15%.
90d | Не допускается сокращать расстояния до зданий и сооружений.
90e | Все ответы неверны.
91 | При каком максимальном входном давлении газа следует устанавливать ГРУ?
91a | При входном давлении газа не более 0,6 МПа.
91b | При входном давлении газа не более 0,3 МПа.
91c | Определяется техническим руководителем организации.
91d | При входном давлении газа не более 1,2 МПа.
91e | Все ответы неверны.
92 | В каких помещениях должна размещаться ГРУ?
92a | В помещениях категорий Г и Д, в которых расположено газоиспользующее оборудование.
92aa | В помещениях категорий В1-В4, если расположенное в них газоиспользующее оборудование вмонтировано в технологические агрегаты производства.
92b | Смежных помещениях с помещениях категорий А и Б.
92c | В складских помещениях категорий В1-В3.
92d | Все перечисленное.
93 | В каком случае предусматривается резервная линия редуцирования?
93a | В ПРГ, пропускная способность которых обеспечивается одной линией редуцирования.
93b | Для обеспечения непрерывности подачи газа.
93c | При подаче газа потребителям по закольцованной схеме газопроводов.
93d | Во всех перечисленных случаях.
93e | Все ответы неверны.
94 | Какой должна быть прокладка газопроводов СУГ, а также газопроводов природного газа на ГНС и ГНП?
94a | Надземной.
94b | Подземной.
94c | Скрытый.
94d | Любой в соответствии с проектной организацией.
94e | Все ответы неверны.
95 | Каким должно быть минимальное расстояние между рядами надземных резервуаров для СУГ, размещаемых в два ряда и более?
95a | Не менее 10 м.
95b | Не менее 3 м.
95c | Не менее 5 м.
95d | Не менее 15 м.
95e | Все ответы неверны.
96 | Какое из перечисленных требований при проведении контроля физическими методами сварных стыков указано верно?
96a | Все ответы неверны.
96b | Ультразвуковой метод контроля сварных стыков стальных газопроводов применяется при условии проведения выборочной проверки не менее 20 % стыков радиографическим методом.
96c | При получении неудовлетворительных результатов радиографического контроля хотя бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 30 % общего числа стыков.
96d | В случае повторного выявления дефектных стыков все стыки, сваренные конкретным сварщиком на объекте в течение рабочей недели и проверенные ультразвуковым методом, должны быть подвергнуты радиографическому контролю.
97 | В каком случае могут применяться газопроводы из стальных труб и их соединительные детали для наружной и внутренней прокладки для СУГ?
97a | До 1,6 Мпа.
97b | Для всех давления.
97c | До 1,2 МПа.
97d | При соответствующем обосновании.
97e | Не применяется для СУГ, только для природного газа.
97f | Все ответы неверны.
98 | Каким образом не допускается прокладка газопроводов, согласно СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы?
98a | Через фундаменты зданий и сооружений.
98aa | Через лоджии и балконы.
98c | По стенам газифицируемых зданий.
98d | На участках переходов через искусственные и естественные преграды, при пересечении сетей инженерно-технического обеспечения.
98e | Все ответы неверны.
99 | Какой коэффициент запаса прочности труб и соединительных деталей устанавливается при прокладке полиэтиленовых газопроводов давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях городов и сельских населенных пунктов?
99a | Не менее 3,2.
99b | Не менее 1,2.
99c | Не менее 3,0.
99d | Устанавливается проектной документацией.
99e | Все ответы неверны.
100 | Какое из перечисленных требований при пересечении газопроводами железнодорожных и трамвайных путей и автомобильных дорог указано верно?
100a | На подводных переходах независимо от способа прокладки следует применять стальные трубы с толщиной стенки на 2 мм больше расчетной, но не менее 5 мм.
100b | При прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения отметка должна находиться не менее чем на 1,0 м ниже прогнозируемого профиля дна.
100c | Отметка верха газопровода (балласта, футеровки) должна быть не менее чем на 1,0 м, а на переходах через судоходные и сплавные водные преграды - на 1,5 м ниже прогнозируемого профиля дна на весь срок эксплуатации газопровода.
100d | Все перечисленное указаны верно.
100e | Все ответы неверны.
101 | В каком случае допускается установка одного резервуара СУГ?
101a | Если по условиям эксплуатации допускаются перерывы в потреблении СУГ на длительное время (не менее месяца).
101b | При достаточной производительности резервуара.
101c | Если вместимость резервуара 10 мЗ.
101d | Не допускаются ни в каком случае.
101e | Все ответы неверны.
102 | Какая устанавливается минимальная глубина заложения подземных резервуаров при использовании испарительных установок?
102a | Не менее 0,2 м.
102b | Не менее 0,6 м.
102c | Не менее 0,4м.
102d | Не менее 1,0 м.
103 | Какой вид контроля не включает в себя строительный контроль, осуществляемый в процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ?
103a | Допускающий контроль.
103b | Входной контроль.
103c | Операционный качества.
103d | Приемочный контроль.
103e | Все ответы неверны.
104 | Какое минимальное расстояние устанавливается от прогнозируемых границ развития оползней, обвалов горных пород и склонов, эрозионных и иных негативных явлений до опор газопровода?
104a | Не менее 5 м.
104b | Не менее 2 м.
104c | Не менее 3 м.
104d | Не менее 10 м.
104e | Все ответы неверны.
105 | Какие соединения должны применяться для подземных медных газопроводов?
105a | Соединения, выполненные высокотемпературной капиллярной пайкой.
105aa | Соединения, выполненные сваркой.
105c | Тавровые соединения.
105d | Нахлесточные соединения.
105e | Соединения встык нагретым инструментом.
105f | Все ответы неверны.
106 | На каких наружных стенах зданий допускается устанавливать ГРПШ с входным давлением газа до 0,6 МПа включительно?
106a | На наружных стенах производственных зданий, котельных, общественных и бытовых зданий производственного назначения с помещениями категорий В4, Г и Д.
106b | На наружных стенах газифицируемых жилых, общественных, административных и бытовых зданий независимо от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности при расходе газа до 50 мЗ/ч.
106c | На наружных стенах газифицируемых жилых, общественных, административных и бытовых зданий не ниже степени огнестойкости III и не ниже класса конструктивной пожарной опасности С1 при расходе газа до 400 мЗ/ч.
106d | Не допускается устанавливать на наружных стенах зданий.
106e | Все ответы неверны.
107 | В каком месте должен выводиться газ от предохранительной арматуры, предусмотренной системами трубопроводов в ПРГ?
107a | Не менее 1.0 м выше карниза здания.
107b | Не менее 1,5 м выше карниза здания.
107c | Не менее 0,5 м выше карниза здания.
107d | Определяется проектной организацией.
107e | Все ответы неверны.
108 | Какое из перечисленных помещений и сооружений относится к производственной зоне территории ГНС?
108a | Все ответы неверны.
108b | Котельная.
108c | Трансформаторная и (или) дизельная подстанция.
108d | Очистные сооружения.
108e | Отделение технического освидетельствования баллонов.
108f | Механическая мастерская.
109 | Какое из перечисленных расстояний (в свету) должно быть не менее 1 м при размещении в один ряд двух насосов и более или компрессоров?
109a | Между насосами и компрессорами.
109aa | От насосов и компрессоров до стен помещения.
109c | Между компрессорами.
109d | Между насосами.
109e | Все ответы неверны.
110 | Какая должна быть кратность воздухообмена в закрытых помещениях производственных зданий ГНС и ГНП, в которых обращаются СУГ, в рабочее время?
110a | Не менее:10 обменов в 1 час.
110b | Не менее 3 обменов в 1 час.
110c | Не менее 6 обменов в 1 час.
110d | Не менее 15 обменов в 1 час.
110e | Все ответы неверны.
111 | В каком случае допускается не проводить испытания подземных газопроводов, прокладываемых в футлярах на участках переходов через искусственные и естественные преграды, после полного монтажа и засыпки перехода?
111a | По согласованию с эксплуатационной организацией.
111b | По согласованию с НАКС.
111c | По согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.
111d | Допускается испытывать только в две стадии после сварки перехода до укладки на место; вместе с основным газопроводом.
111e | Не допускается ни в каком случае.
111f | Все ответы неверны.
112 | Какие максимальные размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует принимать по проекту?
111a | Не более 0,6 га.
111b | Не более 0,4 га.
111c | Не более 0,8 га.
111d | Не более 1,0 га.
113 | К какому классу взрывоопасной зоны следует относить помещения категории "А" по взрывопожарной опасности, в которых расположено оборудование сетей газопотребления ГТУ и ПГУ?
113a | К зоне класса 1.
113b | К зоне класса 0.
113c | К зоне класса 2.
113d | К зоне класса 22.
113e | Все ответы неверны.
114 | Какие размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) производительностью 20 тыс. т/год следует принимать по проекту?
114a | Не более 7 га.
114b | Не более 5 га.
114c | Не более 6 га.
114d | Не более 8 га.
115 | Какую высоту следует принимать от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на высоких опорах, в непроезжей части территории, в местах прохода людей?
115a | Не менее 2,2 м.
115b | Не менее 5 м.
115c | Не менее 7,1 м.
115d | Не менее 6,0 м.
116 | Как регламентируется прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по селитебной территории?
116a | Не допускается.
116b | Допускается в проходных тоннелях.
116c | Допускается при глубине пролегания более 3 м.
116d | Прокладка допускается в случае применения для строительства трубопроводов полиэтиленовых труб.
117 | Какое минимальное количество выездов должны иметь объекты с земельным участком более 5 га?
117a | Не менее двух.
117b | Один.
117c | Не менее трех.
117d | Не менее четырех.
118 | Какое минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от кабеля до крайнего провода должно быть при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 110 кВ и выше?
118a | Не менее 10 м.
118b | Не менее 4 м.
118c | Не менее 6 м.
118d | Не менее 8 м.
119 | Какой термин определяется как комплекс инженерной и транспортной систем, обеспечивающий функционирование инфраструктуры производственного объекта, создающих безопасное и комфортабельное нахождение в них работающих путем предоставления им коммунальных ресурсов?
119a | Коммунальная инфраструктура.
119b | Инженерная инфраструктура.
119c | Транспортная инфраструктура.
119d | Индустриальный банк.
120 | В каких районах не следует рамещать промышленные объекты с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности?
120a | В районах с преобладающими ветрами со скоростью до 1 м/с.
120b | В районах с повторяющимися штилями, частотой 20% за год.
120c | В районах инверсиями, туманами частотой 25% за год.
120d | Во всех перечисленных районах.
121 | Какие требования к размещению надземных коммуникаций указаны верно?
121a | Не допускается размещение газопроводов горючих газов по территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов.
121b | Трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами размещаются по покрытиям и стенам зданий категорий А и Б по взрывопожароопасности.
121c | В случае если смешение продуктов может вызвать взрыв или пожар, трубопроводы с горючими жидкими и газообразными продуктами размещаются в галереях.
121d | Транзитные наружные трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами допускается размещать по эстакадам.
122 | Какой орган согласовывает размещение промышленных объектов на территориях залегания полезных ископаемых?
122a | Ростехнадзор.
122b | Росппрроднадзор.
122c | Роснедра.
122d | Минэнерго России.
123 | С учетом соблюдения каких требований следует, по возможности, размещать здания и сооружения, исходя из специфики производства и природных условий?
123a | В районах со снеговым покровом более 50 см или с количеством переносимого снега более 200 м³ на 1 м фронта переноса в год следует предусматривать сквозное проветривание площадки предприятия.
123b | В районах массового переноса песка ветрами наиболее низкие здания необходимо располагать с наветренной стороны площадки перпендикулярно потоку переносимого песка, а также предусматривать полосы зеленых насаждений (шириной не менее 5 м).
123c | Продольные оси аэрационных фонарей и стены зданий с проемами, используемыми для аэрации помещений, следует ориентировать в плане параллельно или под углом не менее 30? к преобладающему направлению ветров летнего периода года.
123d | Продольные оси здания и световых фонарей следует ориентировать в пределах от 10 до 45º к меридиану.
124 | Что должна предусматривать схема транспорта, разрабатываемая в составе проекта, схемы планировочной организации земельного участка объекта, группы объектов?
124a | Все перечисленное.
124b | Максимальное совмещение транспортных сооружений и устройств для различных видов транспорта (совмещенные автомобильные и железнодорожные или автомобильные и трамвайные мосты и путепроводы, общее земляное полотно для автомобильных дорог и трамвайных путей, кроме скоростных, и др.).
124c | Использование сооружений и устройств, проектируемых для других целей (дамб водохранилищ и плотин, водопропускных сооружений) под земляное полотно и искусственные сооружения железных и автомобильных дорог.
124d | Возможность последующего развития схемы внешнего транспорта.
125 | Какую минимальную ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать?
125a | 4,5 м.
125b | 4,9 м.
125c | 6,0 м.
126 | Что входит в состав газораспределительных сетей?
126a | Все перечисленное.
126b | Наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой.
126c | Внеплощадочные газопроводы промышленных предприятий.
126d | Переходы газопроводов через естественные и искусственные препятствия, в том числе через реки, железные и автомобильные дороги.
126e | Отдельно стоящие газорегуляторные пункты, расположенные на территории и за территорией населенных пунктов, промышленных и иных предприятий, а также газорегуляторные пункты, размещенные в зданиях, шкафах или блоках.
126f | Устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии и средства телемеханизации газораспределительных сетей, объекты их электропривода и энергоснабжения.
127 | Какую расчетную температуру наружного воздуха в районе строительства следует принимать при выборе стали для газопроводов и запорной арматуры сетей газораспределения и газопотребления газотурбинных и парогазовых установок?
127a | По температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
127b | По температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,91.
127c | По температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,93.
127d | По температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98.
128 | В каких местах допускается размещение промышленных объектов и их групп?
128a | В зонах возможного затопления на глубину от 0,5 до 1,2м.
128b | В первом поясе зоны санитарной охраны подземных и наземных источников водоснабжения.
128c | В климатических зонах с наличием вечномерзлых грунтов объекты следует, как правило, размещать на участках со скальными, вечномерзлыми однородными или талыми непросадочными грунтами.
128d | В зеленых зонах городов.
128e | На землях особо охраняемых природных территорий, в т.ч. заповедников и их охранных зон.
129 | На каком расстоянии от оси газопроводов устанавливаются навигационные знаки в местах пересечения газопроводов с судоходными и сплавными реками и каналами на обоих берегах?
129a | 100 м.
129b | 50 м.
129c | 70 м.
129d | 80 м.
130 | Какие требования к размещению инженерных коммуникаций указаны неверно?
130a | На территории объектов следует предусматривать преимущественно подземный способ размещения инженерных коммуникаций.
130b | Во входных зонах и общественных центрах объектов и их групп следует предусматривать, как правило, подземное размещение инженерных коммуникаций.
130c | Допускается совместное подземное размещение трубопроводов оборотного водоснабжения, тепловых сетей и газопроводов с технологическими трубопроводами, независимо от параметров теплоносителя и параметров среды в технологических трубопроводах.
130d | Размещать коммуникаций с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и газами под зданиями и сооружениями не допускается.
131 | Как регламентируется совместная прокладка газопроводов и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие вещества, с кабельными линиями?
131a | Совместная прокладка не допускается.
131b | Совместная прокладка разрешается только в случаях, если диаметр трубопроводов менее 500 мм.
131c | Совместная прокладка допускается при разработке обоснования безопасности.
131d | Совместная прокладка допускается без ограничений.
132 | В каких случаях допускается применять здания, образующие полузамкнутые дворы?
132a | В тех случаях, когда другое планировочное решение не может быть принято по условиям технологии либо по условиям реконструкции.
132b | В случае расположения зданий перпендикулярно или под углом не менее 30° к преобладающему направлению ветров летнего периода года.
132c | Во всех перечисленных случаях.
132d | При отсутствии вредных производственных выделений.